（別紙2）※

感染性廃棄物処理確認表（記入例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 測定器具： | XTS–0245 |  |
|  | 核医学責任者： | 東京　次郎 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廃棄年月日 | 廃棄個数 | 測定結果  （μSv/h） | バックグランド値  （μSv/h） | 備考 |
| Hyy /7/12 | 26 | 0.06－0.07 | 0.07 | 花山 異常なし |
| Hyy/7/14 | 20 | 0.06－0.07 | 0.06 | 花山 異常なし |
| Hyy/7/16 | 27 | 0.06－0.07 | 0.07 | 山田 異常なし |
| Hyy/7/18 | 15 | 0.06－0.07 | 0.08 | 佐藤 異常なし |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |
|  |  | － |  |  |

※　日本核医学会、日本医学放射線学会、日本放射線技術学会、日本核医学技術学会、医療放射線防護連絡協議会、「放射性医薬品を投与された患者さんのオムツ等の取扱いマニュアル」（平成13年3月 初版，平成16年3月 改訂2版）別紙２